РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

по хозяйству	с. Богодуховка Павлоградского муниципального района Омской области

на 01.01.2013 г.

| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо- потребления, | Годово и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителе и | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 46 | 599 | 27,55 | 10.05 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 432 | 12,96 | 4,73 |
| ИТОГО: |  |  | 1031 | 40,51 | 14,78 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 1988 | 198,8 | 72,56 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 |  | 0 | 0,00 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 25 |  | 0 | 0,00 |
| - овцы, козы | -,,- | 4 |  | 0 | 0,00 |
| - лошади рабочие | ~?5~ | 60 | 43 | 2,5 | 9,1 |
| - куры | ~??~ |  |  | 0 | 0,00 |
| - утки, гуси | -,,- | . |  | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  | 2031 | 82 | 84,66 |
| б) личный скот: | -,,- | 36 | 221 | 7,95 | 29,0 |
| -коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 36 | 70 | 2,5 | 9,12 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 25 | 999 | 24,98 | 9,12 |
| - овцы, козы | -,,- | 4 | 125 | 0,500 | 0,182 |
| - лошади рабочие | -,,- ~ээ~ | 65 | 4 | 0,26 | 0,07 |
| - куры | -,,- | 1 | 6000 | 6,0 | 2,19 |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 1000 | 1,0 | 0,365 |
| ИТОГО: |  |  | 2418 |  | 50,08 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 132,08 |

| \ Потребители воды |  | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо- потребления, | Годовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Производственный сектор: |  | 1 маст. | 15000 | 1 | 15 | 15,48 |
| - мастерские |  |  |  |  |  |  |
| -гараж |  | 1 гар. | 15000 | 1 | 15 | 15,48 |
| Мойка машин в гараже с водо- проводом: |  | 1 маш. | 500 | 25 | 12,5 | 4,56 |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |  |
| - машина легковая |  | 1 маш. | 300 | 12 | 3,6 | 1,31 |
| При отсутствии водопровода |  | 1 маш. | 60 |  |  |  |
| -котельная*: а) промывка фильтров |  | 1 пром. | по техпаспорту. | 1 | 0 | 6,34 |
| б) работающий персонал |  | 1раб. | 15 | 12 | 0,18 | 0,07 |
| ИТОГО: |  |  |  | 12 |  | 43,24 |
| 4. Административные здания |  | 1раб. | 15 | 50 | 0,75 | 0,27 |
| 5. Культурно-бытовой сектор: |  | 1 учащ. 1учащ. | 10 | 130 | 1,3 | 0,47 |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад |  | 1 место | 70 | 50 | 3,5 | 1,28 |
| - больница-стационар |  | 1 койка | 200 |  | 0 | 0,00 |
| - поликлиника |  | 1 посещ. | 17 | 20 | 0,34 | 0,12 |
| - клуб |  | 1 место | 8,6 | 350 | 3,01 | 1,10 |
| - столовая |  | 1 блюдо | 16 |  | 0 | 0,00 |
| - магазин продовольственный |  | 3 прод. | 250 | 8 | 2 | 0,73 |
| - баня |  | 1 посет. | 180 |  | 0 | 0,00 |
| - пионерский лагерь |  | 1 место | 130 |  | 0 | 0,00 |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  |  | 60 | 1031 | 61,86 | 22,58 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  |  | 26,55 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  |  | 216,65 |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  |  | 32,49 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 249,14 |